# Акт составлен « 01 » июля 2022 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного  образования Дом детского творчества Малышевского городского округа

(полное наименование образовательной организации Свердловской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Раздел 1. Характеристика образовательного учреждения |
| 1. | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | - Устав, утвержден приказом Управления образования Малышевского городского округа от 11.09.2013 г. № 254/од. -Изменения и дополнения в Устав, утверждены приказом Управления образования Малышевского городского округа от 20.08.2015года №187/од - Изменения и дополнения в Устав, утверждены приказом Отдела образования администрации Малышевского городского округа от 10.04.2017 г. № 187/од - Изменения и дополнения в Устав, утверждены приказом Отдела образования администрации Малышевского городского округа от 19.12.2017 г. № 346/од - Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года от 30 октября 2002 г. серия 66 № 003120190. - Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе серия 66 № 007403263. |
| 2. | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением недвижимого имущества | указать реквизиты | - Договор № 02-10/7 о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления от 30.04.2001 г - Дополнительное соглашение об изменении и дополнении договора № 02-10/7 от 30.04.2001 г. договора о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления. |
| 3. | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 66АЖ 580293 от 01.07.2014 г. |
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации | 1) лицензии № 18186 Выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 27 января 2016 года. Срок действия – бессрочно. Имеется приложение; 2) данные, указанные в лицензии, соответствуют Уставу; 3) дополнительное образование детей и взрослых; 4) аккредитация не проводится. |
| 5. | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) имеются Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука безопасности» (дошкольники) «Вязание и творчество» «Разноцветные ладошки» «Кобу-дзюцу» «Кудесники» «ЮИД» Патриотический клуб «БАрС» «СОГ» (спортивно-оздоровительная группа) «Спортивная борьба» (Дзюдо, самбо) «Умелая иголочка» «Юный художник» «Моделисты» «Планета – Лего» «Перворобот» «Первые шаги в робототехнике» «Роспись по дереву» «Основы программирования» «Компик» «Фикси-Лего» «Легоконструирование», «Мир конструирования и программирования», «Робототехника для начинающих», «Основы программирования». |
| 6. | Наличие программ развития образовательного учреждения | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется проект на 2022 -2023 гг. |
| 7. | Наличие плана работы образовательного учреждения на 2022/2023 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) Имеется проект на 2022 -2023 гг. |
| 8. | Количество объектов (территорий) образовательного учреждения | 1) всего (единиц); 2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1) одно; 2) нет |
| 9. | Условия работы образовательного учреждения | 1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | 1) 2 смены; 2) в 1-ю смену занимаются учащиеся, обучающиеся в ОУ во 2-ю смену; допустимое количество 300 человек; 3) во 2-ю смену занимаются учащиеся, обучающиеся в ОУ в 1-ю смену, допустимое количество 300 человек; |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательном учреждении | 1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 1) 300 чел.; 2) кол-во групп в зависимости от комплектования при наборе, и в зависимости от количества часов образовательных программ; 3) 500 чел.; 4) нет; 5) нет. |
| 11. | Укомплектованность образовательного учреждения кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: директор - 1 ед.; зам. директора– 0 ед.; педагог дополнительного образования - 10 ед.; педагог-организатор - 1,0 ед. секретарь руководителя - 1 ед.; заведующий хозяйством - 1 ед.; главный бухгалтер - 1 ед.; инженер - 1 ед.; уборщик служебных помещений – 2,0 ед.; уборщик территории - 1 ед.; гардеробщик - 1,5 ед.; рабочий по комплексному обслуживанию здания – 0,5 ед.; 2) по факту: директор - 1 ед.; зам. директора– 1 ед.; педагог дополнительного образования - 10,0 ед.; педагог-организатор - 1,0 ед. секретарь руководителя - 0,5 ед.; заведующий хозяйством - 0,5 ед.; главный бухгалтер - 0,5 ед.; инженер - 1,0 ед.; уборщик служебных помещений - 1,0 ед.; Гардеробщик – 1,5 ед. рабочий по комплексному обслуживанию здания – 0,5 ед. 3) вакансии: - главный бухгалтер – 0,5 ед.; - заведующий хозяйством – 0,5 ед; -секретарь рук-ля – 0,5 ед. |
|  | Раздел 2. Материально-техническая база образовательного учреждения и оснащенность образовательного процесса |
| 12. | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты технического контроля - 06.06.2022 г. - 06.06.2022 г. - 06.06.2022 г. |
| 13. | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Имеются в полном объеме |
| 14. | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебники не предусмотрены. |
| 15. | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерских нет. |
|  | Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательном учреждении |
| 16. | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Акт-разрешение от 06.06.2022 г. |
| 17. | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется. Состояние удовлетворительное. Акт-разрешение от 06.06.2022 г. |
| 18. | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Не имеется |
| 19. | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | Акт-разрешение от 06.06.2022г. |
|  | Раздел 4. Пожарная безопасность образовательного учреждения |
| 20. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет |
| 21. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения | Приказ № 5 от 14.01.2022 г. |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательного учреждения пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательном учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Скачкова С.В Протокол № АС -45-12/19, Проверка 25.12.2019г. Удостоверение №1923 2)Анастасьева Т.И. Протокол № АС -23-06/20 Удостоверение № 1551 09.06.2017 г. Проверка 04.06.2020 г. 3) Барскова Т.Ю., Удостоверение № 2142 от 21.04.2021 г.. 4) Инструктажи с отметкой о проведении, в журналах учета работы объединения в системе дополнительного образования детей 5) 29.04.2022 г., 19.05.2022 |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Имеются в достаточном количестве; 2) Имеется; 3) Проведены 06.06.2022г |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) Имеется, в рабочем состоянии, акт от 21.06.2022 г. ООО «ОПТИМА»; 2) № 118-1 от 29.01.2022 г. ООО «ОПТИМА 3) Да 4) Договор № 038 - 22 -ТМО технического мониторинга и обслуживания от 01.02.2022 г. ООО «Актай -Мониторинг» 5) Нет |
| 25. | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
| 26. | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Технический отчет от 20.06.2022 г |
| 27. | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | внутреннее |
| 28. | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы (указать реквизиты) | ОНД ИПР Асбестовского ГО, Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области, Регистрационный № 65409-562-ТО-00015 от 30.03.2021 г. |
|  | Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 29. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты); 2) количество неустраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений | Нет |
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательного учреждения (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательном учреждении; 3) обучение сотрудников | 1) Есть 04.12.2019 г. 2) нет 11.12.2020 г. |
| 31. | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Не имеется |
| 32. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательного учреждения в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Договор № 12-П-22г. от 12.05.2022 г. Медосмотр периодический |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | Не имеется |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательного учреждения с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных учреждений) | указать реквизиты | Не имеется |
| 35 | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Не имеется |
| 36. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 200622 от 23.06.2022 г. |
|  | Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19 |
| 37. | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | рециркулятор бактерицидный РБ 2х15 |
| 38 | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | Наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону) | Имеются в каждом кабинете |
| 39. | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие |  |
| 40 | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек - 2 штуки; от 100 до 250 человек - 5 штук; свыше 250 человек - 10 штук) | Имеются 10 шт. |
|  | Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения |
| 41. | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество не устраненных недостатков; 2) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписаний нет. Акты обследований инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений от 13.05.2021 г. |
| 42. | Паспорт безопасности образовательного учреждения (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт образовательного учреждения разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата) | Паспорт безопасности утвержден 28.04.2022 г. в соответствии с постановлениями Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ», от 05.03.2022 г. № 289 «О внесение изменений в некоторые акты Правительства РФ в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)» Объекту присвоена 4 категория. 1) 28.04.2022; 2) 28.04.2022; 3) 28.04.2022; |
| 43. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения | Приказ от 14.01.2022 г. № 8 -од |
| 44. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) Нет 2) 5 |
| 45. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | Отсутствует Рекомендовано в соответствии с п.24 «б» постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий) разработать планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или совершения террористического акта. |
| 46. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | Имеется. Договор № 4-2022 на оказание охранных услуг от 04.02.2022 г., Договор №18-2022 от 01.07.2022 ООО ЧАСТНАЯИ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬФА-ЕКБ». Организовать пропускной внутриобъектовый режим в соответствии с ГОСТ Р 58485-2019 |
| 48. | Организация физической охраны | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) Не предусмотрено 2) Нет 3) Договор № 4-2022 на оказание охранных услуг от 04.02.2022 г., Договор № 18-2022 от 01.07.2022г. ООО ЧАСТНАЯИ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АЛЬФА-ЕКБ» |
| 49. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправно 2) КТС с выводом на ПЦО Асбестовского ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 01.02.2022 г. № 359; 3) Асбестовский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» от 01.02.2022 г. № 359; |
| 50. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправная пожарная сигнализация 2) № 25 от 01.02.2022 г. ООО «ОПТИМА 3) оповещение при ЧС отсутствует. В соответствии с п.24 «д», постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов(территорий) Министерства просвещения РФ и объектов(территорий) рекомендовано оборудовать объект (территорию) средствами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» |
| 51. | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется, исправно, охранная сигнализация первого этажа (объем помещения и разрешения стекла) с выводом на пост охраны ЧОП. Блок питания «Ропан-40»; аккумулятор 7 А/ч, извещатель охранный «Астра-8»; извещатель охранный ИО-102 -26; прибор Сигнал-20М; оповещатель световой Маяк-12 КП 2) № 25 от 01.02.2022 г. ООО «ОПТИМА» |
| 52. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательного учреждения); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательного учреждения, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется - видеокамера уличная (наружная) - 4 шт., видеокамера (внутренняя) –3 шт. 2) семь 3) с выводом на пост охраны - на монитор 4) Заключается разовый на ремонт |
| 53. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1). Пост охраны оборудован системой видеонаблюдения, КТС, охранная сигнализация: Блок питания «Ропан-40»; аккумулятор 7 А/ч, извещатель охранный «Астра-8»; извещатель охранный ИО-102 -26; прибор Сигнал-20М; оповещатель световой Маяк-12 КП |
| 54. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется – организован 1 КПП - пост охраны на центральном входе |
| 55. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется металлоискатель SPHINX Сфинкс- 1 шт. |
| 56. | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом | 1) наличие; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется турникет «STR 02». |
| 57. | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется |
| 58. | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствуют 2) Нет необходимости контрольно пропускного доступа |
| 59. | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | 1) Отсутствуют 2) Нет необходимости |
| 60. | Ограждение образовательного учреждения | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1) Имеется металлическое периметральное ограждение территории с 1 калиткой и 1 воротами, протяженность 132,74 м2, высота ограждения 1,7м. 2) Исправно |
| 61. | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие; 2) исправность | 1) Имеется 2) Исправно |
|  | Раздел 8. Информационная безопасность |
| 62. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Библиотечного фонда не имеется |
| 63. | Наличие в образовательном учреждении доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) | наличие/отсутствие | ИП Норошкин В.А. от 01.02.2022г. № 4197/2022 |
| 64. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 8 ед. |
| 65. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | Не имеется, т.к. учебные компьютеры к Интернету не подключены |
| 66. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Не имеется, т.к. учебные компьютеры к Интернету не подключены |
| 67. | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Не имеется, т.к. учебные компьютеры к Интернету не подключены |
| 68. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательного учреждения | Приказ от 13.06.2021 г. № 71-од «О повышение эффективности мер по обеспечению информационной безопасности обучающихся МАУДО ДДТ МГО» |
|  | Раздел 9. Безопасность дорожного движения |
| 69. | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательного учреждения о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты); 2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) численность обучающихся, подвозимых в образовательное учреждение; 5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 8) укомплектованность водителями; 9) стаж работы водителя, обучение | Перевозки школьным автобусом не осуществляются |
| 70. | Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (далее - паспорт) | 1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2)паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации Малышевского городского округа (дата) | 1) имеется 2) 25.05.2022г. 3) 25.05.2022г. 4) 25.05.2022г. |
| 71. | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Имеется |
| 72. | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | На базе кабинета №10 «Юный инспектор движения» |
| 73. | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Имеются |
| 74. | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательному учреждению, приведение в соответствие требованиям Национальных стандартов Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | В соответствии с требованиями |
|  | Раздел 10. Охрана труда |
| 75. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательном учреждении | указать реквизиты | Назначен приказом от 14.02.2022 г № 19-од |
| 76. | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Имеется. На 2021-2023 годы |
| 77. | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Удостоверение № 220491 от 30.05.2022г., протокол 220491 Удостоверение № 220490 от 30.05.2022г., протокол 220490 2) Удостоверение № 220489-ОТ от 30.05.2022 г., протокол 220489 Удостоверение № 220472-ОТ от 27.05.2022 г., протокол 220472 |
| 78. | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении | наличие/отсутствие | Имеется |
| 79. | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются, утверждены приказом от 06.12.2018 № 194-од, от 10.10.2019 173-од |
| 80. | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | Имеется |
| 81. | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
| 82. | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество неаттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации | 1) количество рабочих мест - 13; 2) количество аттестованных рабочих мест - 13 ; 3) количество не аттестованных рабочих мест - 0 4) повторно - планируемые сроки аттестации - 2023 г. |
|  | Раздел 10. Ремонтные работы |
| 83. | Проведение капитального ремонта | виды работ | не проводился |
| 84. | Проведение текущего ремонта | виды работ | Косметический ремонт цоколя здания учреждения, крыльца |
| 85. | Наличие перспективного плана капитального ремонта учреждения | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | Имеется -частичная кровля, -перекрытие пола (лестница) -водоснабжение и канализация, - система отопления 1 и 2 этажа, - система освещения, - асфальтовая отмостка, - цоколь здания, - крыльцо запасного выхода - кабинета №2 |